阳环（春）建审〔2020〕46号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市第一中学华弘外语学校环境影响报告表的批复

阳春市第一中学华弘外语学校：

你单位报批的《阳春市第一中学华弘外语学校环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市河西街道石上管区牛桥头（北纬22.1661°，东经111.72208°）。项目总投资60000万元，其中环保投资1800万元，开设小学、初中教育。项目规划总占地面积59884.13m2，总建筑面积73470.72m2，由2个地块组成，其中地块一用地面积56017.50 m2，建筑面积67506.99m2，地块二用地面积3866.63 m2，建筑面积5963.73 m2。项目拟建1栋9层教师宿舍，1栋5层行政楼，1栋2层体育馆，1栋5层小学教学楼，1栋5层中学教学楼，1栋5层的食堂，3栋6层学生宿舍，1栋10层教师宿舍，1栋1层门楼等，设计机动车总停车位为40个，其中地面小汽车停车位38个，地面校车停车位2个。

- 项目建设完成后，预设54个班，其中小学36个班、初中18个

- 班，预计学生2520人。项目实验室设置于4幢小学教学楼5层，设有生物实验室、物理实验室及化学实验室，本项目教学实验以中小学教学水平为准，进行的实验包括初中阶段的物理、化学、生物实验。参考初中小教学教材，实验内容主要包括：酸碱中和、碳酸钙分解、制备氧气、提纯、萃取、金属性质的检验、酸碱盐的反应、有机物的性质等化学实验；物体规则运动、守恒定律等物理实验；以及观察动植物细胞、细胞器、细胞分裂等生物实验。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市第一中学华弘外语学校环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2020〕87号）认为，《报告表》内容较翔实，评价适用标准合适，符合环评导则有关技术规范要求，环保措施基本可行，环评结论基本可信。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的食堂厨房油烟经高效油烟净化器处理后须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准通过厨房预留的专用烟道引至楼顶排放；汽车尾气通过空气吸收、扩散，汽车尾气排放须满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放浓度限值要求；项目进行需使用化学试剂的教学实验，均在通风橱内进行，产生的酸雾废气通过通风橱内引风管引至楼顶排放，实验室废气排放浓度须满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准；垃圾收集点和污水处理设施恶臭须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建建设项目二级标准；发电机尾气经处理后须达到广东省《气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准后排放。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的的废水主要为生活污水、食堂废水及实验室一般废水、发电机尾气水喷淋废水，近期：食堂废水经隔油隔渣池处理、生活废水经三级化粪池预处理后，和实验室一般废水一同引入自建污水处理设施（A/O工艺）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后，排入项目南面的排水渠，最终纳入漠阳江；远期：食堂废水经隔油隔渣池处理、生活废水及实验室一般废水经三级化粪池预测处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入阳春市生活污水处理厂处理；发电机尾气碱液喷淋塔装置产生的喷淋水经沉淀及添加碱液后循环使用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；实验固废交由有资质的单位处理；污水处理设施污泥由有处理能力的专业公司回收处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局阳春分局

2020年11月9日