**附表1 区域水电站评估分类汇总表**

| 序号 | 电站名称 | 装机容量（kW） | 分类结果 | 分类依据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项审批（核准） | 环评批复 | 环保验收 | 取水许可 | 土地预审 | 林地征（占、租）用 | | 竣工验收 | 政府发文要求退出 | 2014年以来正常发电 | 涉及自然保护区情况 | 涉及生态红线 | 跨流域调水 | 生态流量（m3/s） | 生态泄流设施 | 生态流量监测 | 厂坝间河道长度（km） | 厂坝间脱水长度（km） | 用水纠纷 | 移民纠纷 |
| 是否涉及 | 有无征（占、租）用 |
| 1 | 张公龙水电站 | 12000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 2 | 山坪三级水电站 | 3000 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 有 | 2.7 | 0 | 无 | 无 |
| 3 | 山坪四级水电站 | 7200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 有 | 1.36 | 0 | 无 | 无 |
| 4 | 西山陂水电站（飞鹅） | 2500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流阀 | 有 | 0.15 | 0 | 无 | 无 |
| 5 | 西山陂水电站（旧站） | 1000 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流阀 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 6 | 园潭水电站 | 1500 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 5.87 | 0 | 无 | 无 |
| 7 | 云雾二级水电站 | 1890 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.88 | 0 | 无 | 无 |
| 8 | 云雾四级水电站 | 1760 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.32 | 0 | 无 | 无 |
| 9 | 林湾水电站 | 1890 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4.5 | 0 | 无 | 无 |
| 10 | 牛车仔一级水电站 | 1070 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.95 | 0 | 无 | 无 |
| 11 | 沙表一级水电站 | 550 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 12 | 西山陂扩容水电站 | 2500 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流阀 | 有 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 13 | 双底水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 14 | 碧波潭水电站 | 1460 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.06 | 0 | 无 | 无 |
| 15 | 大石河水电站 | 2160 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 16 | 枫木角水电站 | 1250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.7 | 0 | 无 | 无 |
| 17 | 长沙水库水电站 | 1660 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 18 | 三乡水电站 | 1000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.7 | 0 | 无 | 无 |
| 19 | 白水三级水电站 | 1260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 20 | 白水四级水电站 | 1000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 21 | 沙表三级水电站 | 750 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 22 | 二岔二级水电站（二岔水电站） | 1600 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0 | 无 | 无 |
| 23 | 蒲竹水电站 | 1600 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.9 | 0 | 无 | 无 |
| 24 | 黄坡水电站 | 1280 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 25 | 佛子水电站 | 1275 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 6.5 | 0 | 无 | 无 |
| 26 | 白水五级水电站（大水） | 1200 | 退出整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 否 |  | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 27 | 北河水库一级水电站 | 500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 28 | 北河水库二级水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 29 | 三垌水电站 | 1690 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.75 | 0 | 无 | 无 |
| 30 | 沙表二级水电站 | 500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 31 | 新朗水电站 | 8600 | 保留整改 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 32 | 春洲水电站 | 4000 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 是 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 有 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 33 | 石碧水电站 | 1200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 34 | 坡楼合河水电站 | 1245 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4.2 | 0 | 无 | 无 |
| 35 | 合坑二级水电站 | 1630 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 3.5 | 0 | 无 | 无 |
| 36 | 红花潭水电站 | 1520 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 37 | 羊笪一级水电站 | 1060 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 5.84 | 0 | 无 | 无 |
| 38 | 石寮水电站 | 1000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.58 | 0 | 无 | 无 |
| 39 | 老苏坡水电站 | 1000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 4.3 | 0 | 无 | 无 |
| 40 | 云容二级水电站 | 1000 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 41 | 沙表四级水电站 | 100 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 42 | 沙表五级水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 43 | 上东水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 44 | 上东河水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 45 | 下东河口水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.62 | 0 | 无 | 无 |
| 46 | 茅坪水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 47 | 木龙坝二级水电站 | 640 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 48 | 石屋水电站 | 1000 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 49 | 鱼跳职工水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 50 | 哑老潭水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.85 | 0 | 无 | 无 |
| 51 | 铁垌水电站 | 168 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 52 | 文村水电站 | 260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 53 | 横石华兴水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 54 | 跳底水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 55 | 大富水电站（林湾尾水） | 890 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 56 | 木龙坝一级水电站 | 820 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 57 | 尾水职工水电站 | 500 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 58 | 张公龙家属水电站（拱桥水电站） | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 59 | 荔湾水电站（铜锣湾） | 285 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.49 | 0 | 无 | 无 |
| 60 | 马尾洒水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 61 | 黄沙坑水电站 | 260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 62 | 银坑水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 63 | 永基水电站 | 525 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 64 | 竹径水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 65 | 鸭潭水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.1 | 0 | 无 | 无 |
| 66 | 信蓬一级水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 67 | 信蓬二级水电站 | 175 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 68 | 竹沙坪水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 69 | 坡楼水电站 | 180 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.71 | 0 | 无 | 无 |
| 70 | 银河水电站 | 485 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 71 | 飞鹅坑水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 72 | 黄东江水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 73 | 马山二级水电站 | 275 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 74 | 潜洞水电站 | 275 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.25 | 0 | 无 | 无 |
| 75 | 河呷水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 76 | 蓝鱼坑水电站 | 100 | 退出整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 否 |  | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 77 | 银仓水电站 | 510 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 78 | 洒头水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 79 | 长岗岭水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.1 | 0 | 无 | 无 |
| 80 | 大垌水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 81 | 竹坪水电站 | 325 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 82 | 径口水电站 | 175 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 83 | 红光西坑水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 84 | 庙龙河口水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 85 | 粗石河水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.08 | 0 | 无 | 无 |
| 86 | 那陈一级水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 87 | 蕉根水电站 | 880 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 4 | 0 | 无 | 无 |
| 88 | 银坑洒水电站 | 600 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.76 | 0 | 无 | 无 |
| 89 | 南岸水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 90 | 白水河水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.98 | 0 | 无 | 无 |
| 91 | 田寮一级水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.48 | 0 | 无 | 无 |
| 92 | 田寮二级水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.48 | 0 | 无 | 无 |
| 93 | 青湾水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 94 | 那陈水电站 | 180 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 95 | 铁垌尾水水电站 | 325 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.62 | 0 | 无 | 无 |
| 96 | 大坑水电站 | 445 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.25 | 0 | 无 | 无 |
| 97 | 沙角水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 98 | 棠梨水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 99 | 下东河中水电站 | 325 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.47 | 0 | 无 | 无 |
| 100 | 梅花坑水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 101 | 新坡水电站 | 555 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 102 | 棠梨榕木水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.99 | 0 | 无 | 无 |
| 103 | 洒底水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.85 | 0 | 无 | 无 |
| 104 | 响水洒水电站 | 510 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.72 | 0 | 无 | 无 |
| 105 | 中寮水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 106 | 山口水电站 | 260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 107 | 石桥水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.3 | 0 | 无 | 无 |
| 108 | 大新一级水电站 | 1050 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 109 | 大新二级水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 110 | 高洒水电站 | 640 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 111 | 庞西水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 112 | 黄沙坑水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 16.5 | 0 | 无 | 无 |
| 113 | 大坪水电站 | 1175 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.92 | 0 | 无 | 无 |
| 114 | 响水陂水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0 | 无 | 无 |
| 115 | 布朗水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.93 | 0 | 无 | 无 |
| 116 | 马光水电站 | 500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 117 | 牛车仔二级水电站 | 525 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 118 | 岳冲水电站 | 100 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 119 | 丰垌洒头水电站 | 560 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 120 | 光明一级水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.9 | 0 | 无 | 无 |
| 121 | 光明二级水电站 | 890 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 3.3 | 0 | 无 | 无 |
| 122 | 黄蜂洒水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.8 | 0 | 无 | 无 |
| 123 | 乌荫水电站 | 300 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 124 | 洒口水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 125 | 黎标水电站 | 180 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 126 | 京冲水电站 | 175 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 127 | 水口垌水电站 | 300 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 128 | 长沙库尾水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 129 | 黎冲水电站 | 910 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 130 | 前进水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.37 | 0 | 无 | 无 |
| 131 | 丰水水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 132 | 牛车尾水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流阀 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 133 | 岳冲河口水电站 | 180 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 134 | 长沙水口水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.65 | 0 | 无 | 无 |
| 135 | 十二楞水电站 | 420 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 136 | 十二楞一级水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 137 | 十二楞二级水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 138 | 白水坑水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.35 | 0 | 无 | 无 |
| 139 | 下河水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 140 | 合河水电站 | 180 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 141 | 洒角水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 142 | 屋地岭水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 143 | 回头龙水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 144 | 白水洒水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 145 | 阳江垌水电站 | 445 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 146 | 长沙湾角水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 147 | 长沙河水电站 | 820 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.8 | 0 | 无 | 无 |
| 148 | 长源一级水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 149 | 长源二级水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 150 | 百冲一级水电站 | 200 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.82 | 0 | 无 | 无 |
| 151 | 黄狮岭水电站 | 695 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 152 | 官河水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 153 | 尾水水电站 | 960 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 154 | 横河水电站 | 720 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 155 | 五一水电站 | 180 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 156 | 澄垌水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.14 | 0 | 无 | 无 |
| 157 | 金岗垌水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 1.14 | 0 | 无 | 无 |
| 158 | 清湖陂后水电站 | 285 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.51 | 0 | 无 | 无 |
| 159 | 河尾河水电站 | 250 | 退出整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 160 | 大方田电站 | 450 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.11 | 0 | 无 | 无 |
| 161 | 田埔冲水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 162 | 联合水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 163 | 新楼水电站 | 260 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 164 | 中田水电站 | 560 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 165 | 龙潭一级水电站 | 520 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 166 | 巴山水电站 | 480 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 167 | 牛角窝水电站 | 600 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 168 | 木桥电站 | 640 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.6 | 0 | 无 | 无 |
| 169 | 过路弯水电站 | 410 | 退出整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 否 |  | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 170 | 企岭仔水电站 | 525 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 171 | 福禄陂水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 172 | 大开门水电站 | 950 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 173 | 东冲水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 174 | 中间山水电站 | 200 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 其他 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 175 | 河尾山大坑口水电站 | 480 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 176 | 鸿发二级水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 177 | 罗耀坪一级水电站 | 750 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 178 | 罗耀坪二级水电站 | 500 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 无 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 179 | 黄那日昌水电站 | 445 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 180 | 那柳老区水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0 | 无 | 无 |
| 181 | 合坑一级水电站 | 250 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 182 | 河背坪水电站 | 460 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.42 | 0 | 无 | 无 |
| 183 | 长塘宅口水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 184 | 白水一级水电站 | 720 | 退出整改 | 无 | 无 | 合理缺项 | 无 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 185 | 大岭水电站 | 520 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 186 | 百冲二级水电站 | 160 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.07 | 0 | 无 | 无 |
| 187 | 炉塘水电站 | 445 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.39 | 0 | 无 | 无 |
| 188 | 马安水库电站 | 720 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 189 | 云雾一级水电站 | 570 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.12 | 0 | 无 | 无 |
| 190 | 灵桂坑水电站 | 160 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 4.68 | 0 | 无 | 无 |
| 191 | 牛岗岭水电站 | 260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 192 | 长滩水电站 | 160 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.15 | 0 | 无 | 无 |
| 193 | 芋合塘水电站 | 325 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.12 | 0 | 无 | 无 |
| 194 | 永隆水电站 | 640 | 退出类 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.66 | 0 | 无 | 无 |
| 195 | 大朗水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.03 | 0 | 无 | 无 |
| 196 | 红叶河水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |  | 泄流闸 | 无 | 0.64 | 0 | 无 | 无 |
| 197 | 铜锣洒水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.13 | 0 | 无 | 无 |
| 198 | 上垌鱼跳水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.67 | 0 | 无 | 无 |
| 199 | 风沙朗水电站 | 155 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.85 | 0 | 无 | 无 |
| 200 | 峡口水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.07 | 0 | 无 | 无 |
| 201 | 河岔水电站 | 350 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.77 | 0 | 无 | 无 |
| 202 | 那位水电站 | 520 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 泄流闸 | 无 | 2.14 | 0 | 无 | 无 |
| 203 | 圭岗二电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0 | 无 | 无 |
| 204 | 四季车水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 205 | 马催水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 206 | 吉垌一级水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.18 | 0 | 无 | 无 |
| 207 | 吉垌二级水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.72 | 0 | 无 | 无 |
| 208 | 吉垌水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.64 | 0 | 无 | 无 |
| 209 | 黄茅咀水电站 | 180 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 210 | 白石水电站 | 325 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.56 | 0 | 无 | 无 |
| 211 | 上双水电站 | 375 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.73 | 0 | 无 | 无 |
| 212 | 那到朗水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 213 | 都面水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.08 | 0 | 无 | 无 |
| 214 | 河岔一级水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.44 | 0 | 无 | 无 |
| 215 | 石垌河水电 | 160 | 保留整改 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 216 | 座云大坑口水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.8 | 0 | 无 | 无 |
| 217 | 必坑水电站 | 75 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.43 | 0 | 无 | 无 |
| 218 | 高垌水电站 | 26 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 219 | 二岔四级水电站 | 320 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 220 | 国王水电站 | 820 | 退出类 | 无 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 221 | 石瓮头水电站 | 500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.53 | 0 | 无 | 无 |
| 222 | 桁子厂二级水电站（桁河水电站） | 360 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 3.67 | 0 | 无 | 无 |
| 223 | 桁子厂一级水电站 | 325 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.6 | 0 | 无 | 无 |
| 224 | 大江口水电站 | 410 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.78 | 0 | 无 | 无 |
| 225 | 黄铜碧水电站 | 480 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 226 | 黄铜碧三级水电站 | 375 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.8 | 0 | 无 | 无 |
| 227 | 叠石岭一级水电站 | 320 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.65 | 0 | 无 | 无 |
| 228 | 叠石岭二级水电站 | 650 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 229 | 坪坑水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.02 | 0 | 无 | 无 |
| 230 | 马头湾一级水电站 | 950 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 231 | 河心厂水电站 | 500 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.21 | 0 | 无 | 无 |
| 232 | 三岔河水电站 | 445 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 233 | 木兰河水电站 | 160 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 234 | 月光潭水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 235 | 月光潭二级水电站 | 160 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 236 | 二马头水电站 | 260 | 退出类 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 237 | 公坑水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 238 | 大门障水电站 | 100 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 239 | 仙太庙水电站 | 250 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.5 | 0 | 无 | 无 |
| 240 | 车朗水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 241 | 天明仔水电站 | 950 | 退出类 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 242 | 天明一级水电站 | 400 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 6.3 | 0 | 无 | 无 |
| 243 | 坪石水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 244 | 牛屎峡水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 4.2 | 0 | 无 | 无 |
| 245 | 龙门水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 246 | 门神潭水电站 | 110 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 其他 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 247 | 龙门陂坝后增容水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.07 | 0 | 无 | 无 |
| 248 | 尾水水电站 | 75 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 249 | 龙腾水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 250 | 双轮水电站 | 260 | 保留整改 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3 | 0 | 无 | 无 |
| 251 | 云灵水电站 | 420 | 保留整改 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.95 | 0 | 无 | 无 |
| 252 | 岗美水库水电站 | 100 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 253 | 三丫塘水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 254 | 北河水库排洪水电站 | 200 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 255 | 瑶田水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 256 | 平河水电站 | 750 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 257 | 飞鼠洒水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.85 | 0 | 无 | 无 |
| 258 | 水口水电站 | 400 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 无 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 4.27 | 0 | 无 | 无 |
| 259 | 皇山坑水电站 | 445 | 退出类 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 260 | 沙垌水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 261 | 卫国二级水电站 | 730 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 262 | 卫国三级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.1 | 0 | 无 | 无 |
| 263 | 卫国四级联营水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.7 | 0 | 无 | 无 |
| 264 | 格水水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 5.2 | 0 | 无 | 无 |
| 265 | 寨仔民营电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 266 | 卫国大坑水电站 | 570 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 其他 | 无 | 3 | 0 | 无 | 无 |
| 267 | 卫国一级水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.7 | 0 | 无 | 无 |
| 268 | 大东坑二级水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.4 | 2.2 | 无 | 无 |
| 269 | 大东坑一级水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 270 | 石湾水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 271 | 卫国坑口水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 272 | 春湾发电加工厂（河西水电厂） | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 273 | 黄泥峡水电站 | 775 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 274 | 田头水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 275 | 黄茅坪水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 276 | 井坑水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 277 | 百世水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 278 | 湴塘水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 3.8 | 0 | 无 | 无 |
| 279 | 马狮田水电站 | 570 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.4 | 0 | 无 | 无 |
| 280 | 榄根水电站 | 375 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 510 | 0 | 无 | 无 |
| 281 | 沙仔塘水电站 | 600 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 282 | 沙仔塘二级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 283 | 森木田水电站（森木田一级水电站） | 320 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 284 | 森木田二级水电站 | 500 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 285 | 前进水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态机组;其他 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 286 | 石山仔水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 287 | 山咀水电站 | 520 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.4 | 0 | 无 | 无 |
| 288 | 三乡七根水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 289 | 长坑水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.16 | 0 | 无 | 无 |
| 290 | 石尾水电站 | 225 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 291 | 三朗水电站 | 1920 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 否 |  | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 292 | 那座陂水电站 | 235 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 293 | 竹步水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 294 | 新和水电站 | 55 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 295 | 黄茅瓮水电站 | 260 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 296 | 云容一级水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 297 | 云容三级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 298 | 云容四级水电站 | 480 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4 | 0 | 无 | 无 |
| 299 | 大河桥生发电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 300 | 双黄水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4.3 | 0 | 无 | 无 |
| 301 | 石羊头水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 302 | 牛蹄湾水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 303 | 云容南塘坑口水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4.1 | 0 | 无 | 无 |
| 304 | 玉溪水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 305 | 矿桥水电站 | 155 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 306 | 光荣陂水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 307 | 高车河水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.05 | 0 | 无 | 无 |
| 308 | 黄坭塘水电站 | 950 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 309 | 围河水电站 | 100 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 310 | 新竹二级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 311 | 云帘水电站 | 700 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 5.6 | 0 | 无 | 无 |
| 312 | 新村水电站 | 300 | 保留整改 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 否 |  | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2 | 0 | 无 | 无 |
| 313 | 龙湾陂水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 314 | 牛愠水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 4.8 | 0 | 无 | 无 |
| 315 | 下朗水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 316 | 留垌银洒水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 317 | 留垌矿山水电站 | 300 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 318 | 瓦盎水电站 | 400 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 319 | 横岭咀水电站 | 625 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 320 | 平东水电站 | 275 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 321 | 新塘水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3.2 | 0 | 无 | 无 |
| 322 | 大垌水二级水电站 | 225 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 323 | 大垌水三级水电站 | 325 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 3 | 0 | 无 | 无 |
| 324 | 泉源水电站 | 325 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 325 | 下迳水电站 | 300 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 326 | 平中河仔水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.95 | 0 | 无 | 无 |
| 327 | 留垌高洒水电站 | 320 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 328 | 麻辣水库坝后水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 无 | 无 |
| 329 | 茶河陂水电站 | 125 | 退出类 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.08 | 0 | 无 | 无 |
| 330 | 合水水库水电站 | 200 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 0.02 | 0 | 无 | 无 |
| 331 | 垭田水电站 | 630 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 332 | 中岗水电站（中岗一级水电站） | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 2.6 | 0 | 无 | 无 |
| 333 | 中岗二级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 334 | 中岗三级水电站 | 125 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 335 | 敖湖水电站 | 155 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 336 | 大滑水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 337 | 马鞍山一级水电站 | 320 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 338 | 蟠龙坡垌水电站 | 150 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 339 | 马岭水电站 | 450 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.4 | 0 | 无 | 无 |
| 340 | 石栏水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.01 | 0 | 无 | 无 |
| 341 | 荔枝林水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 342 | 大坑水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.86 | 0 | 无 | 无 |
| 343 | 扶民水电站 | 485 | 保留整改 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 344 | 观音山水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 345 | 园朗水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 346 | 东湖水库一级水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  |  | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 347 | 东湖水库二级水电站 | 320 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  |  | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 348 | 马鞍山二级水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 349 | 林田皇洒水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.35 | 0 | 无 | 无 |
| 350 | 茂坪二级水电站 | 750 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 351 | 茂坪三级水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 352 | 百滩水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 353 | 黄竹一级 | 125 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 354 | 罗迈三级水电站 | 100 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 355 | 天宇水电站 | 320 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.1 | 0 | 无 | 无 |
| 356 | 罗旺水电站 | 235 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.75 | 0 | 无 | 无 |
| 357 | 根子一级水电站 | 235 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 358 | 根子二级水电站 | 600 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.9 | 0 | 无 | 无 |
| 359 | 梅子坪一级水电站 | 480 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 360 | 盘河水电站 | 800 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 361 | 荣乐水电站 | 720 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 生态机组 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 362 | 榕树水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.2 | 0 | 无 | 无 |
| 363 | 车田水电站 | 400 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.32 | 0 | 无 | 无 |
| 364 | 罗迈陂水电站 | 285 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 365 | 双滘五一水电站 | 160 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 366 | 榕木梯级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.9 | 0 | 无 | 无 |
| 367 | 大河坑一级电站 | 520 | 退出类 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 368 | 大河坑二级水电站 | 600 | 保留整改 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 369 | 木山水电站 | 450 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 370 | 根竹水电站 | 160 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 371 | 五星一级水电站 | 320 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 372 | 五星二级水电站 | 500 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.9 | 0 | 无 | 无 |
| 373 | 光华水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 374 | 梅子坪二级水电站 | 410 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 375 | 大水坪水电站 | 535 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.25 | 0 | 无 | 无 |
| 376 | 大水坪二级水电站 | 300 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 377 | 坪地冲水电站 | 75 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 未验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 378 | 双滘河口水电站 | 250 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 1.8 | 0 | 无 | 无 |
| 379 | 坝口水电站 | 125 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 380 | 茂坪一级水电站 | 750 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 2.2 | 0 | 无 | 无 |
| 381 | 白泥水电站 | 650 | 保留整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 无 | 无 | 2.3 | 0 | 无 | 无 |
| 382 | 上垌一级水电站 | 200 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 0.32 | 0 | 无 | 无 |
| 383 | 上垌二级水电站 | 300 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流孔 | 无 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |
| 384 | 罗坑水电站 | 275 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 385 | 蒲竹桥头水电站 | 410 | 保留整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 泄流闸 | 无 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 386 | 茶间坑水电站 | 250 | 保留整改 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 不需要 | 已验收 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |  | 无 | 无 | 1.23 | 0 | 无 | 无 |