阳环（春）建审〔2024〕8号

阳江市生态环境局关于金水晶高硼硅、微晶、铝硅玻璃建设项目环境影响报告表的批复

广东金水晶玻璃股份有限公司：

你单位报批的《金水晶高硼硅、微晶、铝硅玻璃建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市三甲镇曲江村委会寨尾羊录塘，占地面积约134701.79m2，建筑面积约108803m2。项目总投资55000万元，其中环保投资2700万元，主要从事高硼硅玻璃器皿、微晶玻璃器皿、高铝玻璃、高硼硅玻璃管生产，年产高硼硅玻璃器皿1.35吨、微晶玻璃器皿2.1吨、高铝玻璃1.75吨、高硼硅玻璃管0.8吨。

- 现有项目设有员工345人，本项目新增劳动定员1000人，其中400人在厂内食宿。每天3班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目配合料工序产生的颗粒物经“袋式除尘”处理后由16m高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放，颗粒物排放浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1大气污染物排放限值中原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设备限值；车间1、车间2、车间3熔制过程产生的熔制废气分别收集后经“袋式除尘”（TA001、TA002、TA003）处理达标后，经密闭管道引至16m高排气筒（DA008、DA009、DA010）排放，氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1大气污染物排放限值中玻璃熔窑限值；车间1、车间2、车间3退火过程产生的废气分别收集后经“SCR脱硝措施（尿素）+袋式除尘+石膏湿法”（TA004、TA005、TA006）处理达标后通过16m高排气筒（DA011、DA012、DA013）排放，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氨排放浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1大气污染物排放限值中玻璃熔窑限值；项目后加工粉尘、装饰粉尘经自然沉降后，以无组织形式在车间内排放；备用发电机废气经连接风管收集后通过5米高的排气筒（DA014、DA015）排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；食堂烹饪油烟集气罩收集后通过静电油烟净化器处理达标后由15m高排气筒（DA016）排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度；厂区内无组织颗粒物浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表B.1中的排放限值，厂界氨气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准限值。

- 本项目NOX排放量应控制在6.155t/a以内（其中有组织排放量为5.237t/a，无组织排放量为0.918t/a）。

- （二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生产废水主要是玻璃清洗线废水、冷却废水。玻璃清洗线废水经沉淀池沉淀处理表面杂质后回用用于清洗过程；间接冷却水，循环使用不外排。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后，引入自建二级生化工艺处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中城市绿化标准后，回用于行绿化和林地灌溉，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，西、东面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南、北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物废包装材料、收集的粉尘、脱硫石膏经收集后交由有相应经营范围的单位回收或处理；不合格产品经收集后回用于生产；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；危险废物废机油、含油抹布和废催化剂交由有相应危废处理资质的单位理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年12月23日